OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Data sporządzenia oceny: ............................................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny: ........................................................................................

| Grupa / nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| I Sposób zastosowania azbestu |  |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3) | 25 |  |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem( np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |  |
| II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |  |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |  |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |  |
| III Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 |  |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |  |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |
| IV Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |  |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |  |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |  |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |  |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 |  |
| V Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej |  |  |  |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |  |
| 22 | Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |  |
| 23 | Czasowe (np.: domki rekreacyjne) | 15 |  |
| 24 | Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |
| 25 | Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |  |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |  |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli 
w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I		od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II		od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III		do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Niechlów, dnia …………………						……………………

Podpis

INFORMACJA 
O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

- Adres i nazwa miejsca1): ………………………………………………………………

- Zaznaczyć poprawne:  wyroby do demontażu / wyroby są zeskładowane, zabezpieczone

- Wykorzystujący wyroby zawierający azbest – imię i nazwisko, adres zamieszania:

…………………………………………………………………………………………...

- Numer kontaktowy: ……………………………………………………………………..

- Rodzaj zabudowy2): …………………………………………………………………….

- Numer działki ewidencyjnej: …………………………………………………………...

- Numer obrębu ewidencyjnego3): ………………………………………………………..

- Nazwa i rodzaj wyrobu4): ……………………………………………………………….

- Ilość posiadanych wyrobów (w m2): ……………………………………………………

- Przewidywany termin usunięcia: ……………………………………………………….

- Stopień pilności5): ………………………………………………………………………

Niechlów, dnia …………………						……………………

podpis

_____________________________________

1) Należy wskazać miejsce posiadanego azbestu, np. dom, stodoła, ew. miejsce zeskładowania

2) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy

3)  Należy podać numer obrębu ewidencyjnego dla danej miejscowości:

Bartodzieje – 0001, 
Bełcz Wielki – 0002, 
Bogucin – 0003, 
Głobice – 0004, 
Karów – 0005, 
Lipowiec – 0006, 
Łękanów – 0007,

Masełkowice – 0008, 
Miechów – 0009, 
Naratów – 0010, 
Niechlów – 0011, 
Siciny – 0012, 
Szaszorowice – 0013,

Świerczów – 0014,

Tarpno – 0015, 
Wągroda – 0016, 
Wioska – 0017, 
Wroniniec – 0018, 
Wronów – 0019, 
Żabin – 0020, 
Żuchlów – 002

4) Należy wskazać nazwę i rodzaj posiadanego wyrobu wg. klasyfikacji:

| Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | W 01 |
| --- | --- |
| Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa | W 02 |
| Rury i złącza azbestowo-cementowe do usunięcia | W 03.1 |
| Rury i złącza azbestowo-cementowe do pozostawienia w ziemi | W 03.2 |
| Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest | W 04 |
| Wyroby cierne azbestowo-kauczukowe | W 05 |
| Przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione (tkaniny i odzież ochronna) | W 06 |
| Szczeliwa azbestowe | W 07 |
| Taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki | W 08 |
| Wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych | W 09 |
| Papier, tektura | W 10 |
| otuliny azbestowo-cementowe | W 11.1 |
| kształtki azbestowo-cementowe budowlane (przewody wentylacyjne, podokienniki, osłony kanałów spalin) | W 11.2 |
| kształtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne | W 11.3 |
| płytki PCV | W 11.4 |
| płyty ogniochronne | W 11.5 |
| papy, kity, i masy hydroizolacyjne | W 11.6 |
| sprzęt gospodarstwa domowego | W 11.7 |
| ubrania robocze, maski, filtry zanieczyszczone azbestem | W 11.8 |
| inne wyżej nie wymienione | W 11.9 |
| drogi zabezpieczone | W 12.1 |
| drogi niezabezpieczone | W 12.2 |

5) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.71.649)